Pielikums Nr.1

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas*

| Nr.p.k. | Piesārņojošā viela | Maksimāli pieļaujamā koncentrācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kopējās suspendētās vielas, mg/l | 300 |
| 2. | Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/l | 700 |
| 3. | Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5), mg/l | 300 |
| 4. | Kopējais fosfors, mg/l | 8 |
| 5. | Kopējais slāpeklis, mg/l | 40 |
| 6. | Tauki, mg/l | 30 |
| 7. | pH līmenis | 6,5-8,5 |
| 8. | Temperatūra, ˚C | <40 |
| 9. | Naftas produkti | 3 |
| 10. | Varš, mg/l | 0,2 |
| 11. | Niķelis, mg/l | 0,4 |
| 12. | Svins, mg/l | 0,2 |
| 13. | Kadmijs, mg/l | 0,2 |
| 14. | Cinks, mg/l | 0,30 |
| 15. | Dzīvsudrabs, mg/l | 0,01 |
| 16. | Hroms | 0,5 |

*Konkrēto vielu koncentrācijām jābūt zemākām par Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 1.pielikumā noteiktajiem prioritāro un bīstamo vielu robežlielumiem.