Pielikums Nr.2

Ūdens un kanalizācijas  patēriņa normas, ja uzskaite netiek veikta ar ūdens komercuzskaites mēraparātu.

| Nr.p.k. | Ēku labiekārtotības pakāpe | Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā) l/dn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir ūdensvads un kanalizācija | 200 |
| 2. | Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir ūdensvads | 100 |
| 3. | Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir kanalizācija, ūdensapgāde no sūkņa pagalmā vai uz ielas | 50 |
| 4. | Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā nav kanalizācijas, ūdensapgāde no sūkņa pagalmā vai uz ielas | 50 |
| 5. | Kūtis vai saimniecības ēkas, kurās ir ūdensvads (par vienu liellopu vai zirgu vecāku par vienu gadu) | 120 |