1.pielikums

 Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra

 saistošajiem noteikumiem Nr.2022/9

“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu

 sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”

**Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai**

1. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm, ir nosakāms saskaņā ar formulu:

I = BxK/A, kur I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā deklarēto personu skaits;

K - personas kopējais ūdens patēriņš gadā:

- ja ūdens patēriņam uzskaitei tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji, kopējo patēriņu nosaka pēc šo skaitītāju rādījumiem;

- ja ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, ūdens patēriņu nosaka 12 m3 / gadā vienai personai.

Aprēķina piemēri :

1) Krājtvertnes tilpums (A) ir 5 m³;

2) Dzīvojamā mājā ir deklarētas 4 personas (B)

3) Mājā nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, tātad tiek piemērots patēriņš 12 m³/gadā (K); 4) Aprēķins: Gadā izvedamo reižu skaits (I)=4 x 12/5= 9,6. Noapaļojam uz 10 reizēm gadā.

2. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir – viena reize gadā, ar nosacījumu, ja izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma.

1. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 /diennaktī, ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

2.pielikums

Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra

 saistošajiem noteikumiem Nr.2022/9

“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu

 sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”

Preiļu novada pašvaldībai

**Pieteikums reģistrācijai asenizatoru reģistrā**

1. Nosaukums - juridiskajai personai vai vārds, uzvārds – fiziskajai personai

|  |
| --- |
|  |

1. Reģistrācijas numurs – juridiskajai personai vai fiziskajai personai – personas kods

|  |
| --- |
|  |

3. Pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veids | Marka | Mucas tilpums m3 |
|  |  |  |
|  |  |  |

4. Asenizācijas pakalpojumu cenas (eiro):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maksa par 1 tvertni | Maksa par km | Citas cenas sastāvdaļas  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5. Plānotās notekūdeņu noliešanas vietas:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Ar šo apliecinu, ka:

* pieteicējam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.
* pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi, ar kuriem faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, ir aprīkoti ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS).

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Atbildīgās personas paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.pielikums

Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra

 saistošajiem noteikumiem Nr.2022/9

“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu

 sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”

**Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls**

Pakalpojumu sniedzējs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pakalpojuma sniegšanas gads \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pakalpojuma pieteikums | Pakalpojuma izpilde | Piezīmes |
| N.p.k. | Klienta adrese | Savākto notekūdeņu daudzums (m³) | Pakalpojuma sniegšanas datums, laiks | Asenizācijas noliešanas vieta |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

4.pielikums

 Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra

 saistošajiem noteikumiem Nr.2022/9

“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu

 sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”

1.eksemplārs

Klientam

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS Nr.\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Pakalpojumu sniegšanas adrese
 |  |
| 1. Savākto notekūdeņu daudzums (m3 )
 |  |
| 3.Pakalpojumu sniegšanas datums, laiks |  |
| 1. Asenizatora nosaukums,

reģistrācijas numurs, rekvizīti, kontakti |  |
| 5. Asenizators, transporta reģ. numurs |  |
| 6. Notekūdeņu noliešanas vieta (adrese) |  |
| 7. Kopējā summa EUR |  |
| 8. Asenizatora paraksts  |  |

Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, un saskaņā ar MK 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 9.punktu, decentralizētās kanalizācijas īpašniekam tā jāglabā vismaz 2 gadus.

2.eksemplārs

Asenizatoram

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS Nr.\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Pakalpojumu sniegšanas adrese
 |  |
| 1. Savākto notekūdeņu daudzums (m3 )
 |  |
| 3.Pakalpojumu sniegšanas datums, laiks |  |
| 1. Asenizatora nosaukums,

reģistrācijas numurs, rekvizīti, kontakti |  |
| 5. Asenizators, transporta reģ. numurs |  |
| 6. Notekūdeņu noliešanas vieta (adrese) |  |
| 7. Kopējā summa EUR |  |
| 8. Asenizatora paraksts  |  |

Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, un saskaņā ar MK 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 9.punktu, decentralizētās kanalizācijas īpašniekam tā jāglabā vismaz 2 gadus.

5.pielikums

 Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra

 saistošajiem noteikumiem Nr.2022/9

“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu

 sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”

**DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS**

1. Objekta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

͏ ir ͏ nav

4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m3

 4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m3

*Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.*

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids *(atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):*

͏ rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 /diennaktī

͏ septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

͏ notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi;

͏ Cits \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

͏ līgums par īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

͏ līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

͏ pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

͏ netiek nodrošināta

 7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

͏ 1 x mēnesī vai biežāk

͏ 1 x 2 mēnešos

͏ 1x ceturksnī

͏͏ 1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:

͏ < 3m 3

͏͏ 3 līdz 5 m 3

͏ 5 līdz 10 m 3

͏ > 10 m

 9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

͏ 1 x mēnesī vai biežāk

͏ 1 x ceturksnī

͏ 1x gadā

͏ retāk nekā 1x gadā

10. Kad veikta iepriekšējā apkope?

 *(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)*

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

͏ jā (*Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 12. jautājumu*)

͏ nē

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

līdz 20\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds) (paraksts)*

6.pielikums

 Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra

 saistošajiem noteikumiem Nr.2022/9

“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu

 sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”

**Preiļu novada apdzīvoto vietu saraksts, uz kurām attiecas saistošo noteikumu prasības**

1. Preiļu pilsēta
2. Preiļu pagasta Līču ciems
3. Aizkalnes pagasta Aizkalnes ciems
4. Pelēču pagasta Pelēču ciems
5. Saunas pagasta Prīkuļu ciems
6. Aglonas pagasta Aglonas ciems
7. Aglonas pagasta Jaunaglonas ciems
8. Vārkavas pagasta Vārkavas ciems
9. Upmalas pagasta Vecvārkavas ciems
10. Rožkalnu pagasta Rimicānu ciems
11. Riebiņu pagasta Riebiņu ciems
12. Rušonas pagasta Kastīres ciems
13. Silajāņu pagasta Silajāņu ciems
14. Galēnu pagasta Galēnu ciems
15. Stabulnieku pagasta Stabulnieku ciems